## Sheet1
序号 | 名称 | 参数及服务内容 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 防火墙 | 1U机架式，飞腾+统信平台、512GB SSD固态硬盘、10千兆电口+4千兆COMBO，3对电口bypass、1个Console、2个扩展槽，双电源。吞吐量10Gbps，最大并发连接数240W，每秒新建连接数9W。带3年IPS/AV/APP/URL/WAF/TI合一功能特征库升级功能授权，带3年维保服务。 | 1 |  |  | 全国产化设备
2 | 日志审计系统 | 硬件平台：1U机架式，飞腾D2000+麒麟平台、1TB硬盘、16GB内存，8千兆电口+4千兆光口，1个Console，2个USB接口，双电源，系统默认30点授权，日志处理能力7000EPS，带3年维保服务。 | 1 |  |  | 全国产化设备
3 | 终端管理 | CentOS 7.4版本操作系统、麒麟V10 操作系统，4核及以上CPU，16GB内存，1T硬盘，带3年维保服务。 | 1 |  |  | 全国产化设备
|  | 终端检测与响应系统服务器旗舰版，病毒查杀、威胁检测、威胁诱捕、安全检测、暴力破解检测、违规外联检测、资产扫描、资产清点、文件监控、外设管控、微隔离、漏洞防护、安全基线、访问控制、双因子认证。支持Windows、Linux系统，带3年病毒库升级，带3年维保服务。 | 10 |  |  | 全国产化设备
4 | 林芝市水利局机房布设 | 机房内线路整理、机柜内设备标签、线路标签、机柜标签、跳线、尾纤整理、电源线整理、桥架布放，监控摄像头线路转移，防静电手环采购等 | 1
5 | 合计